ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУШТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года 		   				                                      №___

Об утверждении программы комплексного развития систем                            коммунальной инфраструктуры Куштовского сельского поселения  Апастовского муниципального района Республики Татарстан

на 2019-2029 годы

В целях планового развития коммунальной инфраструктуры Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан на предстоящие годы Исполнительный комитет Куштовского сельского поселения  Апастовского муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан на 2019 - 2029 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации  Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Куштовского

сельского поселения						Х.Ф.Сабиров

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Исполнительного комитета Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 9 августа 2021 года №__

## ПРОГРАММА

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Куштовского сельского поселения

Апастовского муниципального района Республики Татарстан

на 2019-2029 годы

пгт. Апастово

2021 год

Содержание

| 1 | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 5 |
| 2.1 | Характеристика Куштовского сельского поселения | 5 |
| 2.2 | Жилищное строительство | 5 |
| 2.3 | Социальная сфера | 6 |
| 2.4 | Электроснабжение | 6 |
| 2.5 | Газоснабжение | 6 |
| 2.6 | Водоснабжение | 6 |
| 2.7 | Водоотведение | 7 |
| 2.8 | Теплоснабжение | 7 |
| 2.9 | Связь | 7 |
| 2.10 | Организация вывоза коммунальных отходов | 7 |
| 2.11 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей | 8 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 9 |
| 3.1 | Водоснабжение | 10 |
| 3.2 | Водоотведение | 10 |
| 3.3 | Электроснабжение | 11 |
| 3.4 | Газоснабжение | 11 |
| 3.5 | Теплоснабжение | 11 |
| 3.6 | Санитарная очистка территории | 11 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 13 |
| 4.1 | Водоснабжение | 14 |
| 4.2 | Электроснабжение | 15 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 17 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 18 |
| 7 | Управление программой и контроль за ходом реализации | 18 |

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан на 2019 - 2029 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ; Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204; Устав Апастовского муниципального района. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района |
| Разработчики Программы | Исполнительный комитет Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района; Коммунальные предприятия района. |
| Руководитель Программы | Глава Куштовского сельского поселения |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: 1. строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. обеспечение развития жилищного и промышленного строительства; 4. улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан; 5. внедрение современных энергосберегающих технологий производства; 6. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры; 7. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; 8. развитие конкурентных отношений. |
| Сроки реализации | 2019 - 2029 гг. |
| Основные направления Программы | - Развитие системы водоснабжения и водоотведения; - Развитие системы утилизации бытовых отходов; - Развитие системы электроснабжения; - Развитие системы газоснабжения. |
| Исполнители основных мероприятий | Исполнительный комитет Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района; ООО «УК ПЖКХ» |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Куштовского сельского поселения, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам; - снижение уровня потерь воды до 5%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния на территории поселения; - улучшение экологического состояния; - обеспечение организации, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Развитие газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Развитие электроснабжения -обеспечение потребителей услугой электроснабжения. |
| Источники и объем финансирования | Основные источники финансирования: Собственные средства –0,0 тысяч рублей Средства Республики Татарстан – 29355,00 тысяч рублей Средства местного бюджета – 0,0 тысяч рублей Другие источники 0,0 тысяч рублей Всего по настоящей Программе запланировано – 29355,00 тыс.руб. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куштовского сельского поселения Апастовского муниципального района разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и согласно Приказа Министерства регионального развития  РФ от 06.05.2011 № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Куштовского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации

- Характеристика существующего состояния коммунальной     инфраструктуры.

  - Характеристика Куштовского сельского поселения

Граница Куштовского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2014 г. №151-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Апастовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Куштовского сельского поселения, в соответствии с этим законом, входят село Куштово (административный центр), село Старое Бурнашево, поселок железнодорожной станции Кильдуразы.

Общая площадь Куштовского сельского поселения составляет 2664,9 га, в т.ч. площадь населенных пунктов  208,3 га, из них: с. Куштово – 97,6 га,  с. Старое Бурнашево – 54,7 га, п.ж/д.станции Кильдуразы – 56,0 га.

Информация указана на основании сведений органов местного самоуправления.

Перспективная численность населения Куштовского  СП

Апастовского муниципального района (чел.)

| Наименование территории | 2017 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куштовское СП | 648 | 653 | 661 |
| с. Куштово | 275 | 277 | 281 |
| п.жд.ст. Кильдуразы | 270 | 272 | 275 |
| с. Старое Бурнашево | 103 | 104 | 105 |

2.2  Жилищное строительство

Жилая застройка поселения представлена одно- и двухэтажными индивидуальными жилыми домами, многоквартирная жилая застройка отсутствует.

Общий объем жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2018  составляет 18,79  тыс. кв. м площади жилья.

Информация указана на основании сведений Федеральной службы государственной статистики.

Показатель обеспеченности постоянного населения жильем составляет 18,79 кв. м/чел.

2.3  Социальная сфера

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг.

2.3.1  Объекты культуры.

Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, на территории Куштовского сельского поселения отсутствуют.

2.4  Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов и производственных объектов осуществляется воздушными линиями электропередачи напряжением 0,4 кВ. Понижение напряжения и распределение электричества обеспечивается трансформаторными электрическими подстанциями 6-10/0,4 кВ.

Уровень обеспеченности зданий и сооружений электроэнергией составляет 100 %.

- 2.5. Газоснабжение

Существующее положение

- Централизованное газоснабжение представлено во всех населенных пунктах сельского поселения, уровень обеспеченности газом жилых и общественных зданий равен 100 %.

- 2.6. Водоснабжение

- Население деревень и сел Куштовского сельского поселения использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды. Население пользуется водой  из артезианских скважин, обустроенных родников, собственных колодцев и скважин от 10-20 м глубиной.

- Сооружения системы водоснабжения населенных пунктов состоят из водозаборных скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей. Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Куштовского сельского поселения представлены в таблице.

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | Производительность насосного оборудования м³/час | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куштовское СП | 5 |  | 4 | 8,5/1,0 |
| с.Куштово | Арт.скважина- 2 | ЭЦВ 6-10-110 | 1х25, 1х50 | 3,4/1,0 |
| с.Старое Бурнашево | Арт.скважина- 1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1х25 | 1,8/- |
| п.ж/д.станции Кильдуразы | Арт.скважина- 2 | ЭЦВ 6-10-110 | 1х50 | 3,3/- |

- Забор воды осуществляется скважинами. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Вода со скважины поступает в водонапорную башню, затем самотеком в водопроводную сеть и подается к потребителям. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

- Вода по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево-кальциевая  и удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

- Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети проложены в основном из ПНД диаметром 110 мм.

- Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

- 2.7. Водоотведение

- В Куштовском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Сточные воды с многоквартирной застройки и объектов социального, культурно – бытового обслуживания собираются в септики.

- Население, проживающее в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками, пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

- На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

- 2.8. Теплоснабжение

- Куштовское сельское поселение застроено в основном – частными домами усадебной застройки.

- Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

- Общественные учреждения сельского поселения (школы, СДК, СК) пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

- Сведения о составе оборудования и характеристика котлов системы теплоснабжения Куштовского сельского поселения не имеется.

- 2.9. Связь

- В настоящее время телефонизация Куштовского сельского поселения осуществляется от автоматической телефонной станции АТС.

- Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Коэффициент семейности населенных пунктов Куштовского сельского поселения принят 3,5 чел. В усадебной застройке принят один телефон на одно домовладение.

- Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

- 2.10. Организация вывоза коммунальных отходов

- Ориентировочный нормативный объем накопления твердых коммунальных отходов в поселении составляет 441 куб. м в год, жидких коммунальных отходов – 802 куб. м в год. Сведения о фактическом объеме твердых и жидких коммунальных отходов отсутствуют.

- Организованный вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на полигон пгт Апастово. Места захоронения твердых коммунальных отходов на территории Куштовского сельского поселения отсутствуют.

2.11  Оплата услуг ЖКХ

В Апастовском муниципальном районе создан единый расчетный центр (ЕРЦ). ЕРЦ производит  начисление платежей за потребленные коммунальные услуги, включая компенсации малоимущим и наиболее уязвимым слоям населения, и распределяет средства поступивших платежей по поставщикам данных коммунальных услуг. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением производится по платежному документу, в котором отражаются суммы предоставляемой гражданину социальной помощи в виде льгот и субсидий в денежном выражении. Величина компенсационных выплат определяется органами социальной защиты в установленном порядке, с учетом полноты предоставления жилищно-коммунальных услуг. В районе действует комиссия, в функции которой входит разрешение спорных вопросов, возникающих при назначении субсидий, в том числе установление порядка оплаты сверхнормативных площадей одиноко проживающими пенсионерами и другими категориями населения. Установлены следующие стандарты, действующие при оплате жилищно-коммунальных услуг:

- максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (по социальным нормам) в совокупном семейном доходе, в размере 22%;

- социальной нормы площади жилья, определенной федеральным законодательством в размере 33 кв. м одиноко проживающим гражданам, 42 кв.м - семье из двух человек, 18 кв.м - на каждого в семье из трех и более человек.

Для осуществления адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг в районе создан банк данных населения, организован информационный обмен между поставщиками жилищно-коммунальных услуг, органами социальной защиты и расчетным центром.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, результаты реформирования и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение

сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Основные задачи программы направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры, замена морально устаревшего и физического изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2.12  Краткий анализ состояния установки  приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Установка приборов учета позволяет исключить потери и выявить утечки в системах водоснабжения, а также  обеспечить  реальные возможности для ресурсосбережения.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях  (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём

- использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета.  При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Согласно прогнозу расчетная численность постоянного населения Куштовского сельского поселения к 2025 году составит 661 человек, к 2040 году – 670 человек.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Апастовского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года, расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2025 г. должен составить 33,7 кв.м/чел., к 2030 г. – 33,9 кв.м/чел. (по базовому сценарию). Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на расчетный срок до 2040 года, на эту дату принят несколько больший расчетный показатель жилищной обеспеченности – 34,3 кв.м/чел.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 100 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Исходя из вышесказанного, за период реализации генерального плана для с.Куштово потребуется около 3,5 га территории (35 участков) под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения, в с.Старое Бурнашево – 0,7 га территории (7 участков), в п.ж/д.станции Кильдуразы – 1,1 га территории (11 участков).

В связи с отсутствием свободных территорий под развитие нового жилищного строительства внутри современной границы населенных пунктов, генеральным планом площадки под развитие жилищной инфраструктуры не предусматриваются. Предполагается, что новое жилищное строительство на территории Куштовского сельского поселения возможно за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на существующих участках.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Куштовского сельского поселения и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

| Благоустройство жилищного фонда Куштовского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Удельный вес площади, оборудованной (%) |  |  |
|  | электричеством | газом | Централизованным отоплением |
| Куштовское СП с. Куштово с. Старое Бурнашево п.жд.ст. Кильдуразы | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 0 0 |

3.1. Водоснабжение.

3.1.1  Источники водоснабжения

В связи со строительством домов на свободных территориях в сложившейся застройке и  увеличением населения, улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040г.):

- как видно из таблиц 2.7.1.1 и 3.8.1.2 производительность скважин позволяет покрыть расчетную потребность в воде постоянного населения в существующих границах на расчетный срок, поэтому источником водоснабжения для обеспечения водой населения сельского поселения принять существующие артезианские скважины;

- капитальный ремонт артезианской скважины (год постройки 1976г.) в с.Куштово с целью поддержания водозаборных сооружений в надлежащем состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме;

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов для подключения новых потребителей к централизованным системам водоснабжения;

- на основе предоставленных главой сельского поселения исходных данных необходима перекладка сетей водоснабжения с. Куштово с применением труб из современных материалов протяженностью 1,0км;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

3.2  Водоотведение

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

.

3.3   Электроснабжение

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Куштовского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2040 г.

3.4. Газоснабжение

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

3.4.1. Организационно-технические мероприятия Апастовского муниципального района

В 2020-2025, 2025-2030 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

2. Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления газовыми сетями.

3.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

4.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ газовых сетей и сооружений распределения природного газа.

3.5. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует. Отопление зданий осуществляется с помощью индивидуальных отопительных систем, работающих на различных видах топлива.

Развитие системы централизованного теплоснабжения не предусматривается.

3.6. Санитарная очистка территории

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3).

| Наименование | Количество контейнеров, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Куштово | 3 | 3 |
| с.Старое Бурнашево | 3 | 3 |
| п.ж/д.станции Кильдуразы | 3 | 3 |
| Сельское поселение | 9 | 9 |

Таким образом, на территории Куштовского сельского поселения количество  контейнеров для ТКО должно составлять 9 штук на расчетный срок, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь и на расчетный срок

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - закрытие и рекультивация свалок ТКО;

  - рекультивация территории навозохранилища открытого типа;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию (полигон ТКО с. Апастово) на межмуниципальный полигон ТКО в Верхнеуслонском муниципальном районе (в соответствии с  Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683)).

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин.

3.6.1   Удаление жидких отходов

Жидкие нечистоты предлагается собирать в септики или железобетонные монолитные выгребы с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом в места, указанные санитарно-эпидемиологическими службами. Отношение добавляемой воды к жидким отходам равно 1:1.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением  уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Куштовского сельского поселения  применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Куштовского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Куштовского сельского поселения  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2029 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1  Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2025 г. – 0,9 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2025 г. – 10%; 2029 г. – 10%.

- Уровень потерь воды: 2025 г. – 5%; 2030 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2025 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения,  исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 2 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения  в значительной мере за  счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.2  Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения.

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1.

- Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 2 недель.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице

| Наименование | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Гидрогеологические исследования недр земли | 2500,0 |
| Проект системы водоснабжения | 250,0 |
| Замена водопроводной сети с.Куштово | 3100,0 |
| Замена водопроводной сети с. Старое Бурнашево | 1350,0 |
| Замена водопроводной сети п.жжст. Кильдуразы | 7425,0 |
| Реконструкция скважины № 2 с. Куштово | 350,0 |
| Реконструкция скважины с. Старое Бурнашево | 350,0 |
| Реконструкция скважины п.эж.ст. Кильдуразы | 350,0 |
| Итого: | 15675,0 |

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство локального очистного сооружения с.Куштово | ед | 1 | 1200000,0 | 1500,0 |
| Строительство локального очистного сооружения с. Старое Бурнашево | ед | 1 | 1200000,0 | 1500,0 |
| Строительство локального очистного сооружения п ж\д ст.Кильдуразы | ед | 1 | 1200000,0 | 6382,8 |
| Строительство канализационной сети | км | 8,4 | 1200000,0 | 10080,0 |
| Итого: |  |  |  | 13680,0 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета,  бюджета Республики Татарстан, а также заемных средств,  средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты  инвестиционных программ и других источников. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета  муниципалитета  на очередной финансовый год.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется Исполнительным комитетом поселения, а также предприятиями коммунального комплекса Апастовского муниципального района (по согласованию).

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава  поселения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте Апастовского муниципального района в разделе поселения.